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гр. Силистра, ул.” П.Мутафчиев” № 80, тел.: 086/818 446, факс: 086/823 917

e-mail: mbalss@abv.bg
Доклад
по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
за резултатите от работата на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена за разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура тип „открита” с предмет -  „Доставка на разтвори и медицински изделия  за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД с прогнозна стойност 350 000 лева без ДДС. Процедурата е открита с Решение №20/02.04.2018г. и публикувана под номер 01098-2018-0002 в РОП и под номер 2018/S 065 144437/04.04.2018г. в ОВ на ЕС.

На 14.06.2018 г. приключи работата си комисията назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със Заповед №АД-01-145/17.05.2018г. на Изпълнителния директор на "МБАЛ-Силистра" АД гр. Силистра, в състав:
Председател: Иванка Генчева            зам. директор ик. дейности;
       Членове:   В. Бабаяшева;                  правоспособен юрист ;

                         М. Маринова;                   гл. мед. сестра;
                         Г. Георгиев;                     икономист общ. поръчки;
                         Хр. Събев;                       техник при ОХД.

Задачата на комисията е по реда на чл. 106, ал. 1 , във вр. чл. 60 ал. 1 от ППЗОП, да разгледа и оцени офертите на участниците в процедура за възлагане за обществена поръчка тип  открита процедура с предмет -  „Доставка на разтвори и медицински изделия  за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД с прогнозна стойност 350 000 лева без ДДС. Процедурата е открита с Решение №20/02.04.2018г. и публикувана под номер 01098-2018-0002 в РОП и под номер 2018/S 065 144437/04.04.2018г. в ОВ на ЕС.

Оферти за участие са подали:

1.„Унифарм” АД, оферта с вх. вх. №АД-24-650/03.05.2018г. час: 10.15;

2.„Хелмед България” ЕООД , оферта с вх. №АД-24-651/03.05.2018г. час: 10.40;

3.„Марвена Диагностика” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-657/04.05.2018г. час: 10.05;

4.„Медекс” ООД, оферта с вх. вх. №АД-24-658/04.05.2018г. час: 10.30;

5.„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-659/04.05.2018г. час: 11.20;

6.„Медирен” ООД, оферта с вх. №АД-24-660/04.05.2018г. час: 11.25;

7.„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-661/04.05.2018г. час: 11.30;

8.„Софарма Трейдинг” АД, оферта с вх. №АД-24-668/08.05.2018г. час: 10.15;

9.„Булмар МЛ” ООД, оферта с вх. №АД-24-669/08.05.2018г. час: 10.20;

1. Заседанието на комисията протече в две части - публична и закрита.

1.1. В публичната част от заседанието комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки и  оповести тяхното съдържание, и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на всеки участник и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което приключи публичната част на заседанието. При извършване на гореописаните действия не присъстваха лица по чл.54 ал. 2 ППЗОП.
1.2. В закритата част от заседанието комисията:

- разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,поставени от възложителя  и състави протокол №261/18.05.2018 г.
1.„Унифарм” АД, оферта с вх. вх. №АД-24-650/03.05.2018г. час: 10.15;

Представеният в електронен вид попълнен ЕЕДОП съдържа информация отговаряща на изискванията на възложителят към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът покрива поставените минимални изисквания относно критериите за подбор декларирайки:

- че стоките са сертифицирани по стандарт / ISO /; 

- че притежава сертификат за качество на името на участника / ISO /.

- че не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
2.„Хелмед България” ЕООД , оферта с вх. №АД-24-651/03.05.2018г. час: 10.40;

Представеният в електронен вид попълнен ЕЕДОП съдържа информация отговаряща на изискванията на възложителят към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът покрива поставените минимални изисквания относно критериите за подбор декларирайки:

- че стоките са сертифицирани по стандарт / ISO /; 

- че притежава сертификат за качество на името на участника / ISO /.

- че не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
3.„Марвена Диагностика” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-657/04.05.2018г. час: 10.05;

Представеният в електронен вид попълнен ЕЕДОП съдържа информация отговаряща на изискванията на възложителят към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът покрива поставените минимални изисквания относно критериите за подбор декларирайки:

- че стоките са сертифицирани по стандарт / ISO /; 

- че притежава сертификат за качество на името на участника / ISO /.

- че не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
4.„Медекс” ООД, оферта с вх. вх. №АД-24-658/04.05.2018г. час: 10.30;

Представеният в електронен вид попълнен ЕЕДОП съдържа информация отговаряща на изискванията на възложителят към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът покрива поставените минимални изисквания относно критериите за подбор декларирайки:

- че стоките са сертифицирани по стандарт / ISO /; 

- че притежава сертификат за качество на името на участника / ISO /.

- че не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
5.„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-659/04.05.2018г. час: 11.20;

Представеният в електронен вид попълнен ЕЕДОП съдържа информация отговаряща на изискванията на възложителят към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът покрива поставените минимални изисквания относно критериите за подбор декларирайки:

- че стоките са сертифицирани по стандарт / ISO /; 

- че притежава сертификат за качество на името на участника / ISO /.

- че не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
6.„Медирен” ООД, оферта с вх. №АД-24-660/04.05.2018г. час: 11.25;

Представеният попълнен ЕЕДОП не е в елекронен вид съгласно изискванията на нормативната уредба.  ЕЕДОП съдържа информация съгласно изискванията на възложителят към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът покрива поставените минимални изисквания относно критериите за подбор декларирайки:

- че стоките са сертифицирани по стандарт / ISO /; 

- че притежава сертификат за качество на името на участника / ISO /.

- че не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
7.„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-661/04.05.2018г. час: 11.30;

Представеният в електронен вид попълнен ЕЕДОП съдържа информация отговаряща на изискванията на възложителят към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът покрива поставените минимални изисквания относно критериите за подбор декларирайки:

- че стоките са сертифицирани по стандарт / ISO /; 

- че притежава сертификат за качество на името на участника / ISO /.

- че не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
8.„Софарма Трейдинг” АД, оферта с вх. №АД-24-668/08.05.2018г. час: 10.15;

Представеният в електронен вид попълнен ЕЕДОП съдържа информация отговаряща на изискванията на възложителят към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът покрива поставените минимални изисквания относно критериите за подбор декларирайки:

- че стоките са сертифицирани по стандарт / ISO /; 

- че притежава сертификат за качество на името на участника / ISO /.

- че не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
9.„Булмар МЛ” ООД, оферта с вх. №АД-24-669/08.05.2018г. час: 10.20;

Представеният в електронен вид попълнен ЕЕДОП съдържа информация отговаряща на изискванията на възложителят към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът покрива поставените минимални изисквания относно критериите за подбор декларирайки:

- че стоките са сертифицирани по стандарт / ISO /; 

- че притежава сертификат за качество на името на участника / ISO /.

- че не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
          След разглеждане на документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП, комисията не установи липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактическа грешка, и несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и пристъпи към разглеждане на техническите предложения на  осем от участниците.
        За участник „Медирен” ООД, оферта с вх. №АД-24-660/04.05.2018г. час: 11.25, комисията установи по-горе, че не е представен ЕЕДОП в електронен вид. Законът за обществените поръчки в чл. 67, ал. 4 във вр. с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП регламентира, че след 01.04.2018 г. ЕЕДОП се подава в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В този смисъл предоставянето на  хартиения носител на ЕЕДОП, макар и надлежно подписан саморъчно от всички задължени лица, не може да се тълкува като спазване на изискуемия от Закона електронен вид на документа, тъй като същият не е създаден по образеца на Европейската комисия (съгласно МУ на АОП №4 от 02.03.2018 г., т. 1.1) или по формуляр, подготвен с подходяща програма за текстообработка (съгласно т. 1.2 от същото Указание) и не е подписан с електронен подпис.В представеният ЕЕДОП участникът декларира че притежава сертификация по ISO със срок на валидност 17.05.2018г. , на основание чл. 104 ал. 5 от ЗОП и чл. 54 ал. 13 от ППЗОП, участникът да представи потвърждение от сертифициращият орган, че сертификацията ще бъде продължена. 
    На основание чл.54 ал. 8 от ППЗОП във връзка с с чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаване на протокол №261/18.05.2018 г., участникът „Медирен” ООД да   представи на комисията нов ЕЕДОП в елекронен вид съгласно изискванията на чл. 67 ал. 4 от ЗОП и документацията за участие и потвърждение от сертифициращият орган, че сертификацията ще бъде продължена. 

 На основание чл. 54 ал. 12 от ППЗОП, комисията разгледа допълнително представените документи от „Медирен” ООД на 25.05.2018г., изискани с протокол №261/18.05.2018г. и изх. №АД-22-962/18.05.2018г. получен от участника на 21.05.2018г. удостоверено с обратна разписка от куриерски услуги и състави протокол №262/12.06.2018 г.
Участникът „Медирен” ООД, представи попълнен ЕЕДОП в елекронен вид съгласно изискванията на нормативната уредба.  ЕЕДОП съдържа информация за личното състояние и критериите за подбор. В представеният попълнен електронен ЕЕДОП участникът декларира, че притежава сертификат за качество без да посочва валидността на сертификацията и сертифициращият орган. В протокол №261/18.05.2018г., комисията на основание чл. 104 ал. 5 от ЗОП и чл. 54 ал. 13 от ППЗОП, както и във връзка с документацията за участие стр. 15 / Важно:Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива/, поиска от участника потвърждение издадено от сертифициращият орган, че сертификацията ще бъде продължена, като в законоустановеният срок от получаване на цитираният по-горе протокол участникът не е представил  потвърждение издадено от сертифициращият орган, че сертификацията ще бъде продължена. 

На основание чл. 56 ал. 1 от ППЗОП комисията не разгледа техническото предложение на участника „Медирен” ООД.

Съгласно чл. 101 ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертите си участниците трябва да се придържат точно към обявените на възложителя условия.

 На основание чл. 107, т. 1,  от ЗОП комисията предлага на възложителят да отстрани  от участие в процедурата „Медирен” ООД, оферта с вх. №АД-24-660/04.05.2018г. час: 11.25, тъй като участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и не изпълнил условие посочено в документацията за участие – по всяко време да представи всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП . 
След разглеждане на документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на  останалите участници отговарящи на критериите за подбор, както следва:
1.„Унифарм” АД, оферта с вх. вх. №АД-24-650/03.05.2018г. час: 10.15;

Попълнено техническо предложение образец №2 и приложени към него:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

- декларация за съответствие.

- оторизация от производителя.

- разрешение на търговия.

- попълнена спецификация по позиция №1. 

-декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3;

 - декларация за срока на валидност на офертата Образец №4; 

След разглеждане на представените документи, комисията установи че офертата по чл. 39 ал. 3 т. 1 от ППЗОП е в съответствие с предварително обявените условия от възложителя и се допуска до отваряне на ценовото предложение.

2.„Хелмед България” ЕООД , оферта с вх. №АД-24-651/03.05.2018г. час: 10.40;

Попълнено техническо предложение образец №2 и приложени към него:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

- декларация за съответствие.

- оторизация от производителя.

- разрешение на търговия.

- за позиция №2 каталози от производителя, както следва по номенклатури – кръвни линии и фистулни игли. 
- попълнена спецификация. 

-декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3;

 - декларация за срока на валидност на офертата Образец №4; 
 След разглеждане на представените документи комисията установи:

- за номенклатура кръвни линии, участникът не е представил инструкция за работа на български език съгласно т.14.3.1 от документацията за участие за съответната номенклатура; в представеното копие от каталог няма информация за вътрешният диаметър на помпения сегмент. 
- за номенклатура фистулни игли не е представена инструкция за работа на български език; в представеният каталог липсва информация и не е видно, че предлаганите от участника фистулни игли, отговарят на поставените от възложителя изисквания в техническата спецификация – оклузионни клампи - цветово кодирани - червен цвят за артериалната и син цвят за венозната.
На основание чл. 107 т. 2 б „а” комисията предлага на възложителят да отстрани  от участие в процедурата „Хелмед България” ЕООД, оферта с вх. оферта с вх. №АД-24-651/03.05.2018г. час: 10.40 по позиция №2 за номенклатура кръвни линии и номенклатура фистулни игли, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените от възложителя условия на поръчката. 

3.„Марвена Диагностика” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-657/04.05.2018г. час: 10.05;

Попълнено техническо предложение образец №2 и приложени към него:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

- декларация за съответствие.

- оторизация от производителя.

- разрешение на търговия.

- за позиция №2 каталози от производителя, както следва по номенклатури – Диализатори за възрастни - синтетични мембрани Low flux; Фистулни игли;кръвни линии. 

- декларация по чл. 102 ал. 1 от ЗОП за конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна по отношение на информацията в каталозите от производителя; декларациите за съответствие; инструкциите за употреба - с изрично посочване от участника че информацията съдържащата се в посочените документи не трябва да се публикува на профила на купувача. 
-декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3;

 - декларация за срока на валидност на офертата Образец №4; 
-  попълнена техническа спецификация по позиция №2 съгласно изискванията на възложителя. 
След разглеждане на представените документи комисията установи:

- за номеклатура Диализатори за възрастни - синтетични мембрани Low flux участникът не е оферирал диализатори с повърхност ≥ 1,5 м² /1.6 м² / - оферирани са диализатори с повърхност 1,4 м². Видно от документациата за участие възложителят е пояснил по-голяма или равна на 1,5 м²  до 1.6 м².

- за номенклатура  Диализатори за възрастни - синтетични мембрани Low flux 1,7 м² /1.8 м² / при искани от възложителя параметри -среден фосфатен клиранс ≥202 мл/мин и среден коефициент на ултрафилтация UF ≥ 15.0 мл/ч. mmHg , участникът видно от представеният каталог оферира среден фосфатен клиранс 200 и UF  12.5 мл/ч. mmHg 

- за номенклатура  Диализатори за възрастни - синтетични мембрани /≥ 2,0 м² /2,1 м²; 2,2 м²/ при искани от възложителя параметри - среден коефициент на ултрафилтация UF ≥ 17.0 мл/ч. mmHg , участникът видно от представеният каталог оферира UF  15 мл/ч. mmHg 

На основание чл. 107 т. 2 б „а” комисията предлага на възложителят да  отстрани  от участие в процедурата „Марвена Диагностика” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-657/04.05.2018г. час: 10.05; по позиция №2 за номенклатура Диализатори за възрастни - синтетични мембрани Low flux, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените от възложителя условия на поръчката. 
След разглеждане на представените документи, комисията установи че офертата по чл. 39 ал. 3 т. 1 от ППЗОП е в съответствие с предварително обявените условия от възложителя и се допуска до отваряне на ценовото предложение с изключение на номенклатурите описани по-горе.
4.„Медекс” ООД, оферта с вх. вх. №АД-24-658/04.05.2018г. час: 10.30;

Попълнено техническо предложение образец №2 и приложени към него:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

- декларация за съответствие.

- оторизация от производителя.

- разрешение на търговия.

- за позиция №2 каталози от производителя, както следва по номенклатура - Диализаториза възрастни - синтетични мембрани Low flux. 

- попълнена спецификация по позиция №1 и №2. 

-декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3;

 - декларация за срока на валидност на офертата Образец №4; 
След разглеждане на представените документи, комисията установи че офертата по чл. 39 ал. 3 т. 1 от ППЗОП е в съответствие с предварително обявените условия от възложителя и се допуска до отваряне на ценовото предложение.
5.„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-659/04.05.2018г. час: 11.20;

Попълнено техническо предложение образец №2 и приложени към него:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

- декларация за съответствие.

- оторизация от производителя.

- разрешение на търговия.

- за позиция №2 каталози от производителя, както следва по номенклатури - Диализаториза възрастни - синтетични мембрани Low flux; High flux;кръвни линии; фистулни игли; катетри за временен съдов достъп за възрастни; катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни съдове - за възрастни;. 
- попълнена спецификация по позиция №2. 

-декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3;

 - декларация за срока на валидност на офертата Образец №4; 
След разглеждане на представените документи, комисията установи че офертата по чл. 39 ал. 3 т. 1 от ППЗОП е в съответствие с предварително обявените условия от възложителя и се допуска до отваряне на ценовото предложение.
6.„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-661/04.05.2018г. час: 11.30;

Попълнено техническо предложение образец №2 и приложени към него:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

- декларация за съответствие.

- оторизация от производителя.

- разрешение на търговия.

- за позиция №2 каталози от производителя, както следва по номенклатури - дезинфекционен разтвор; апирогенни филтри. 
- попълнена спецификация по позиция №2. 

-декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3;

 - декларация за срока на валидност на офертата Образец №4;
След разглеждане на представените документи, комисията установи че офертата по чл. 39 ал. 3 т. 1 от ППЗОП е в съответствие с предварително обявените условия от възложителя и се допуска до отваряне на ценовото предложение.
7.„Софарма Трейдинг” АД, оферта с вх. №АД-24-668/08.05.2018г. час: 10.15;

Попълнено техническо предложение образец №2 и приложени към него:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

- декларация за съответствие.

- оторизация от производителя.

- разрешение на търговия.

- за позиция №2 каталози от производителя, както следва по номенклатури - Диализаториза възрастни - синтетични мембрани Low flux; Фистулни игли. 
- попълнена спецификация. 

-декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3;

 - декларация за срока на валидност на офертата Образец №4; 

След разглеждане на представените документи комисията установи:

-  за номеклатура Диализатори за възрастни - синтетични мембрани Low flux от представеното копие на каталог не e видно, че диализаторите покриват изискването за среден коефициент за ултрафилтрация посочен в техническата спецификация на възложителя; от представеното копие на каталог не е видно че предлаганите параметри за среден фосфатен клирънс са за диализатори  Low flux със съответните повърхности  ≥ 1,5 м² /1.6 м² /;≥ 1,7 м² /1.8 м² /;≥ 2,0 м² /2.1 м², 2.2 м² /

 - за номенклатура фистулни в представеният каталог липсва информация и не е видно, че предлаганите от участника фистулни игли, отговарят на поставените от възложителя изисквания в техническата спецификация – оклузионни клампи - цветово кодирани - червен цвят за артериалната и син цвят за венозната.

На основание чл. 107 т. 2 б „а” комисията предлага на възложителят да отстрани  от участие в процедурата „Софарма Трейдинг” АД, оферта с вх. №АД-24-668/08.05.2018г. час: 10.15 по позиция №2 за номенклатура Диализаториза възрастни - синтетични мембрани Low flux и номенклатура фистулни игли, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените от възложителя условия на поръчката. 

8.„Булмар МЛ” ООД, оферта с вх. №АД-24-669/08.05.2018г. час: 10.20;
Попълнено техническо предложение образец №2 и приложени към него:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

- декларация за съответствие.

- оторизация от производителя.

- разрешение на търговия.

- за позиция №2 каталози от производителя, както следва по номенклатура -  фистулни игли. 
- попълнена спецификация. 

-декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3;

 - декларация за срока на валидност на офертата Образец №4; 

        След разглеждане на представените документи, комисията установи че офертата по чл. 39 ал. 3 т. 1 от ППЗОП е в съответствие с предварително обявените условия от възложителя и се допуска до отваряне на ценовото предложение.
             На основание чл.57 ал. 3 от ЗОП, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обяви на 08.06.2018г. чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците.

          Във връзка с публикувано съобщение на профила на купувача на  08.06.2018г., и на основание чл. 57 ал.3 изречение трето от ППЗОП комисията отвори и обяви  ценовите предложения на участниците на 13.06.2018г. от 10,00 часа. На основание чл. 57 ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отвари. 
 На 13.06.2018г. от 10,00 часа, комисията заседава в пълен състав. Няма промяна в обстоятелствата посочени в декларациите в съответствие с изискването на чл.   51, ал. 8  от ППЗОП. На отварянето не присъстваха лица по чл. 54, ал. 2. от ППЗОП.
Във връзка с публикувано съобщение на профила на купувача на  08.06.2018г., и на основание чл. 57 ал.3 изречение трето от ППЗОП комисията отвори и обяви  ценовите предложения на участниците на 13.06.2018г. от 10,00 часа. На основание чл. 57 ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отвори. 
Комисията отвори ценовите предложения на участниците в следния ред:

1.„Унифарм” АД, оферта с вх. вх. №АД-24-650/03.05.2018г. час: 10.15;

2.„Марвена Диагностика” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-657/04.05.2018г. час: 10.05;

3.„Медекс” ООД, оферта с вх. вх. №АД-24-658/04.05.2018г. час: 10.30;

4.„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-659/04.05.2018г. час: 11.20;

5.„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-661/04.05.2018г. час: 11.30;

6.„Булмар МЛ” ООД, оферта с вх. №АД-24-669/08.05.2018г. час: 10.20;

 След разглеждане на ценовите оферти на участниците, комисията не установи наличие на основанието за прилагане на чл. 72 ал. 1 от ЗОП – „предложение което подлежи на оценяване, и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка”.

В приложение №1 и №2 неразделна част от доклада са посочени ценовите предложения на участниците и класирането въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя по критерия за възлагане: „най-ниска цена” по обособена позиция №1 / номенклатура по №2.

Класирането на участниците се основава на оценяване,  съобразно предварително обявения критерий. Оценяването на допуснатите участници  е извършено след установяване съответствието на офертите с изискванията за личното състояние  и поставените от възложителя критерии за подбор, както и установено съответствие  на офертите с предварително обявените условия.

Комисията  предлага на възложителя да бъде сключен договор с :

- по позиция №1 с „Медекс” ООД,  класиран на първо място.
- по позиция №2 за  номенклатури Диализатори за възрастни - синтетични мембрани /Low flux/ с „Медекс” ООД,  класиран на първо място.
- по позиция №2 за  номенклатури Диализатори  за възрастни - синтетични мембрани / High flux/; Кръвни линии; Катетри за временен съдов достъп за възрастни; Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни съдове - за възрастни с „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, класиран на първо място.

- по позиция №2 за  номенклатури Фистулни игли с „Булмар МЛ” ООД класиран на първо място.

 - по позиция №2 за  номенклатури Дезинфекционен разтвор за хемодиализни апарати - за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина; Дезинфекционен разтвор за хемодиализни апарати - на хлорна основа и Апирогенни филтри с „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД класиран на първо място.

Докладът се подписа от комисията и се предаде на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация и прилагане на протоколите към него  на  14.06.2018 г.в 10.00часа.

Председател: Иванка Генчева ......................               
     Членове:  В. Бабаяшева........................          Г. Георгиев......................   

                     М. Маринова..........................          Хр. Събев....................   
Утвърждавам: д-р Даниела Костадинова 
                                Дата:……………………………
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