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гр. Силистра, ул.” П.Мутафчиев” № 80, тел.: 086/818 446, факс: 086/823 917

e-mail: mbalss@abv.bg
                                                        ОДОБРЯВАМ:/п/ съгл. чл. 4 от ЗЗЛД.
                                                                 Д-р ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА   -

                                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Правно основание: Процедурата се открива на основание чл. 18, ал.1 т. 1 от ЗОП, във връзка с  чл.73, ал.1 от ЗОП.

.
Предмет на поръчката:
„Доставка на разтвори и медицински изделия  за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД.
Прогнозна стойност : 350 000 лв. без ДДС.
СИЛИСТРА,  2018г. 
Достъп до документацията на адрес: www.mbal-silistra.bg
Всяка информация свързана с настоящата обществена поръчка, Възложителят ще обявява чрез публикация на интернет адреса си -  www.mbal-silistra.bg в раздел - Профил на купувача.
СЪДЪРЖАНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА;
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ; 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА  ;

НАЧИН НА  ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ;
ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ;

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;

ПРИЛОЖЕНИЯ:

СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) Образец №1;
ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Образец №2
ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА Образец №3;
ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА Образец №4
ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ Образец №5
РАЗДЕЛ I: ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Възложител.

Възложител на  настоящата обществена поръчка e изпълнителният директор на  „МБАЛ-Силистра” АД гр. Силистра ул. „Петър Мутафчиев” №80. Възложителят открива  процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура като оповестява откриването й чрез  публикуването на обявление за обществена поръчка.


Процедурата се открива на основание, във връзка с чл.18, ал.1от ЗОП и във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП.
2. Описание на  предмета на обществената поръчка: 


Настоящата процедура е за избор на изпълнител за „Доставка на разтвори и медицински изделия  за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД, съгласно техническата спецификация на възложителят. Място на доставяне – болнична аптека / отделение по хемодиализа при “МБАЛ – Силистра” АД, гр.Силистра, със собствен транспорт на изпълнителя.
3. Срок за изпълнение на поръчката: 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. Условия и начин на плащане: заплащането се извършва със собствени средства в срок 60 календарни дни, след представяне на следните документи: 


          - доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС - оригинал и 2 броя заверени от изпълнителя копия;



- приемателно - предавателен протокол;




-писмени заявки, изготвени от Възложителят и заверени от крайните получатели;



- декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител и/или Сертификат за качество – СЕ маркировка.

5. Обособени позиции: две обособени позиции Обособена позиция №1 - „Доставка на разтвори за хемодиализа” – участниците задължително оферират всички номенклатури от позицията; Обособена позиция №2 - „Доставка на медицински изделия за хемодиализа”, участниците могат да подават оферта за всяка една от номенклатурите от позицията във връзка с чл. 30 ал. 1 от ППЗОП.
РАЗДЕЛ ІI:ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
1. „Доставка на разтвори и медицински изделия  за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД включващо:
1.1 Обособена позиция №1 „Доставка на разтвори за хемодиализа” - прогнозна стойност без ДДС 130 000 лева;

1.2  Обособена позиция №2 „Доставка на медицински изделия за хемодиализа” - прогнозна стойност без ДДС 220 000 лева;

Технически спецификации.
	Техническа спецификация позиция №1

	№
	Вид на разтвора
	 Производител
	Търговско наименование
	Прогнозно годишно количество в литри.

	1
	Бикарбонатен разтвор със съдържание 8,4% бикарбонат за бикарбонатна диализа - туби 5 или 6 литра.
	 
	 
	55000

	3
	Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа - 3 mmol/l калий, калций  1,5mmol/l  без глюкоза - туби 5 литра. 
	 
	 
	10000

	4
	Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа - 3 mmol/l калий, калций  1,75 mmol/l ,  без глюкоза - туби 5 литра. 
	 
	 
	25000

	7
	Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа - 3 mmol/l калий, калций  1,75 mmol/l , с   глюкоза - туби 5 литра. 
	 
	 
	19000

	9
	Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа - 2 mmol/l калий, калций  1,75mmol/l   без глюкоза - туби 5 литра. 
	 
	 
	2500

	10
	Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа - 2 mmol/l калий, калций  1,5mmol/l   с глюкоза - туби 5 литра. 
	 
	 
	1700

	12
	Натриев хлорид таблетиран  в кг.
	 
	 
	7500


	Техническа спецификация  позиция №2 
	
	

	Номенклатури
	Описание
	мярка
	Прогнозно количество
	Производител
	Търговско наименование

	 Диализатори
 за възрастни - синтетични мембрани /Low flux/ в т.ч. с повърхност:
	 ≥ 1,5 м² /1.6 м² /

А.Среден фосфатен клиранс ≥196 мл/мин

Б.Среден коефициент на ултрафилтация

UF ≥ 14.0 мл/ч. mmHg
	броя
	850
	 
	 

	
	 ≥ 1,7 м² /1.8 м² /
А.Среден фосфатен клиранс ≥202 мл/мин

Б.Среден коефициент на ултрафилтация

UF ≥ 15.0 мл/ч. mmHg
	броя
	6 500
	 
	 

	
	 ≥ 2,0 м² /2.1 м², 2.2 м² /
А.Среден фосфатен клиранс ≥209 мл/мин

Б.Среден коефициент на ултрафилтация

UF ≥ 17.0 мл/ч. mmHg

	броя
	4 000
	 
	 

	
	общо:
	11 350
	 
	 

	 Диализатори
 за възрастни - синтетични мембрани / High flux/ в т.ч. с повърхност:
	 ≥ 1,5 м² /1.6 м² /
А.Среден фосфатен клиранс ≥241 мл/мин

Б.Среден коефициент на ултрафилтация

UF ≥ 68.0 мл/ч. mmHg

	броя
	300
	 
	 

	
	 ≥ 2,0 м² /2.1 м², 2.2 м² /
А.Среден фосфатен клиранс ≥254 мл/мин

Б.Среден коефициент на ултрафилтация

UF ≥ 88.0 мл/ч. mmHg

	броя
	300
	 
	 

	
	общо:
	600
	 
	 

	Кръвни линии
	 За възрастни  /за апарати ФРЕЗЕНИУС/
	компл.
	11 000
	 
	 

	 Фистулни игли  
	1. 17G
	компл.
	2 200
	 
	 

	
	3. 16G/25 мм/
	
	7 500
	 
	 

	
	общо:
	9 700
	 
	 

	Катетри за временен съдов достъп за възрастни
	1. Цент.венозни катетри, в т.ч.:
	 
	 

	
	1.1 Феморални двулуменни 20см.
	сет
	40
	 
	 

	
	1.2 Субклавия  двулуменни 16см., 18см.
	
	20
	 
	 

	
	общо:
	60
	 
	 

	Дезинфекционен разтвор за хемодиализни апарати - за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина 
	1. туби по 5 кг. – киселинна дезинфекция, съдържащ лимонена киселина с концентрация 50%
	туби
	300
	 
	 

	
	общо:
	300
	 
	 

	Дезинфекционен разтвор за хемодиализни апарати -на хлорна основа
	1. Дезинфекционен разтвор на хлорна основа – туби 5 кг.
	туби
	100
	 
	 

	
	общо:
	100
	 
	 

	 Апирогенни филтри
	Diasafe Plus
	броя
	180
	 
	 

	
	общо:
	180
	 
	 

	Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни съдове - за възрастни
	 
	 

	Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни съдове
	  ≥230 мм
	броя
	10
	 
	 


При подаване на офертата си, към техническото предложение всеки участник представя попълнена спецификация, от която да са видни параметрите на предлаганите медицински изделия!!!
РАЗДЕЛ ІII. ОБЩИ УКАЗАНИЯ  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


1. Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата.
Представената оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 120 / сто и двадесет / календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и настоящата документация. Офертата се подписва от законния представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице.

2. Офертите се изготвят на български език. Всички документи, които придружават офертата се представят като ксерокопие с заверка на участника.


3. Не се допуска представянето на варианти в офертата.


4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.


5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.


6. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.


7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

            8. Прогнозната стойност не е  максимално допустимата стойност, а е ориентировъчна към датата на обявяване на поръчката.
           9. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 

          10. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

          11. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението.

12. В случай, че  участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

13. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.
14. Съдържание на опаковката:

     14.1 Списък на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан и подпечатан на всяка страница от участника.
 14 .2 Заявление за участие:

            - ЕЕДОП - Образец №1. При подаване на оферта за участие, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
Стандартният  образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е публикуван на страницата на Агенция по обществени поръчки
              В сила от 1 април 2018 г.Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. На посоченият адрес има методически указания относно попълването и подаването на ЕЕДОП:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.

              Стопанският субект /икономическият оператор/ зарежда в системата на посоченият по – горе линк , получения XML файл от Възложителя / качен на профила на купувача за съответната обществена поръчка/, попълва необходимите данни и го изтегля, след което ЕЕДОП в pdf формат следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица

 Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата посочени по-долу в документацията раздел ІV т.6.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Участниците - при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

- документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
14.3 Оферта включваща:

14.3.1. Техническо предложение Образец №2, съдържащо:
-
документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:
         = декларация за съответствие.
          = оторизация от производителя.
         = разрешение на търговия или производство.
         = за позиция №2 каталози от производителя, от които да са видни параметрите на предлаганите медицински изделия, съгласно изискванията на възложителят както следва по номенклатури:

1. Диализатори: 

1.1. Да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните пациенти. 

1.2. Да са изработени от материали с висока биосъвместимост, отбелязани в спецификацията. 

1.3. Доставените диализатори да бъдат придружени с официални проспекти на български език, във всеки кашон (стерилизация, клирънси за ниско и средномолекулярни субстанции, коефициент на ултрафилтрация, КоА), както и инструкция за работа с тях. 

1.4. Кандидатите да представят официални данни за работните параметри на диализаторите, потвърдени с официално писмо от производителя на диализната мембрана.

              1.5. „Low-flux”, „hight-flux” мембрани, изработени от висококачествен биосъвместим синтетичен материал – полисулфон или полиетерсулфон.

              1.6. Корпус, изработен от поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал.

             1.7. Да запазват експлоатационните си параметри при трансмембранно налягане до 500 mmHg.

              1.8. Да имат дизайн и структура позволяваща оптимално запълване с диализен разтвор без наличие на неизползваеми пространства.

            1.9. Да осигуряват отстраняване на ниско и средно молекулярни субстанции.

            1.10 Да е използван един от следните методи на стерилизация:

                - стерилизация с влажна топлина / автоклавиране /;

                -  йонизиращи лъчения;

                    -корпускулярни йонизиращи лъчения - β-частици или високоскоростни електрони;

            -електромагнитни йонизиращи лъчения - γ- лъчи.

2. Кръвни линии – за апарати Fresenius: 

2.1. Да осигуряват провеждането на безопасно диализно лечение. 

2.2. Да осигурят кръвен дебит, необходим за провеждането на ефективно диализно лечение. 

2.3. Да бъде обозначен вътрешният диаметър на помпения сегмент. 

2.4. Да са подходящи за работещите в ОХД  хемодиализни апарати - Fresenius. 

2.5. Да се предлагат окомплектовани с необходимата за диализното лечение инфузионна система. 

2.6. Да се съчленяват сигурно с хемодиализаторите.

2.8.  Инструкция за работа на български език.

2.9 Наличие на клампи на краищата на артериалните и венозните линии.

3. Фистулни игли: 

3.1. Да осигурят необходимия за провеждането на ефективно диализно лечение кръвен дебит. 

3.2. Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента. 

3.3. Да се предлагат подходящи за пунктиране на по-грацилни А V фистули, както и на синтетични съдови протези. 

              3.4. Да бъдат с въртяща се перка, оклузионни клампи - цветово кодирани - червен цвят за артериалната и син цвят за венозната, и страничен отвор при върха на артериалната игла.

3.5. Да са с различин размер според изискванията на спецификацията.

    3.6 Инструкция за работа на български език.

    3.7 Сигурно и безопасно свързване към кръвните линии.

4. Централни венозни катетри за временен съдов достъп: 

4.1. Да не се пречупват. 

4.2. Да бъдат термосенсибилни, от полиуретан и при телесна температура да са меки и огъваеми. 

4.3. Да позволяват получаването на кръвен дебит, достатъчен за провеждането на ефективно диализно лечение. 

4.4. Да травмират минимално централния венозен съд, в който са поставени. 

4.5. Да са окомплектовани с необходимите за поставянето им материали - пункционна игла, водач, разширител и скалпел.

4.6. Да са рентген позитивни.

4.7 Да са с подходяща и различна дължина: за вена феморалис – 20 - 22 см ; за вена югуларис и субклавия 15 - 18 см.

 5. Дезинфекционни разтвори за диализна апаратура туби по 10кг. /или еквивалент/ – киселинна дезинфекция: 

5.1. Да са предназначени за дезинфекция на апаратите за хемодиализа - Fresenius. 

5.2. Да извършват  декалцификация в пътищата на диализния апарат.

5.3. Да осигуряват необходимата стерилност. 

5.4. Да не увреждат хидравликата на диализните апарати.

6. Дезинфекционни разтвори за диализна апаратура туби по 5кг. / или еквивалент / – на хлорна основа: 

6.1. Да са предназначени за дезинфекция на апаратите за хемодиализа - Fresenius. 

6.2. Да осигуряват необходимата стерилност. 

6.3. Да не увреждат хидравликата на диализните апарати.

 7. Апирогенни филтри на диализатния път - Diasafe plus : 

Общи изисквания:

7.1. Да осигурят свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени диализен разтвор. Да осигурят високопречистен диализен разтвор, в съответствие с изискванията на стандарт ”Диализно лечение” по отношение наличието на бактерии и ендотоксини.

7.2. Да могат да се обработват с използваните за диализните апарати дезинфектанти. 

7.3. Всички филтри да бъдат  Diasafe plus. 

8. Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни съдове: 

8.1. Катетрите за възрастни пациенти да бъдат с дължина: мм и ≥230 мм.

8.2. Да са изработени от материал с висока степен на биосъвместимост. 

8.3. Да позволяват достигане на кръвен дебит, осигуряващ ефективно диализно лечение – над 300 мл/мин.

8.4. Да бъдат рентгенопозитивни.

8.5 Да са двойнолуменни – обикновени или сплит система.

-декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3;

 - декларация за срока на валидност на офертата Образец №4; 
14.4 . Ценово предложение съдържащ единствено образеца на възложителя. Образец №6.
Документите посочени по-горе  се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

            - наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

            - адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

           - наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

         - отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи /но не в отделни пликове/ по чл. 39, ал. 3, т. 1 и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.
За всяка номенклатура важат минималните изисквания към офертите, посочени в настоящата документация  и се прилага  посочената по-долу методика за оценяване на офертите, които са подадени за част от номенклатурите по обособена позиция №2.
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВАНИЯ  ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:


1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;


1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;


1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;


1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;


1.5. е установено, че:


а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;


б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;


1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в участникът е установен;


1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

           2. Основанията по т. 1.1., 1.2. и 1.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.


3. Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато офертата е подадена от обединение, за някой от участниците на което са налице посочените обстоятелства.

4. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по т. 1, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. 


5. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


6. За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП / за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т.6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията и гаранция за изпълнение в размер на 5% върху стойността на договора без ДДС. Избраният за изпълнител не предоставя посочените документи,  когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

7. Освен на основанията, посочени в т. 1, Възложителят отстранява от процедурата и:


7.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за поръчка или в документацията;


7.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;


7.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;


7.4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

РАЗДЕЛ V. СЪОТВЕТСТВИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
         1. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор  чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП – Приложение №1/. ЕЕДОП – Приложение №1- /ЕЕДОП – Образец към документацията за участие в процедурата/

* В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.        * В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

* Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. 

* Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

РАЗДЕЛ VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ.
          1. Изисквания към участниците по чл.54, ал. 1 от ЗОП - основания за задължително отстраняване: 
         Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП, относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
        2. Изисквания към участниците по чл.55, ал.1 от ЗОП - основания за незадължително отстраняване: 

Нормативноустановените изисквания на чл. 55, ал.1 от ЗОП, относно личното състояние на участниците,  не са задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат отстранени от участие в процедурата.
         * Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

РАЗДЕЛ VII. МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТ
        1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

         2. Когато за участника е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на своята надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Участникът представя като доказателства за надеждността  си документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение, или документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
         Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки за надеждност от участника и представените доказателства се посочват в решението за класиране.  
РАЗДЕЛ VIII. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

1. Икономическо и финансово състояние - По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят не поставя финансови изисквания.
2. Изисквания към техническите и професионални способности на участниците: 

- стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарт / ISO или еквивалент/; сертификат за качество на името на участника / ISO или еквивалент/.

За посочените по-горе обстоятелства участниците в процедурата следва да декларират обстоятелствата  по чл. 64, ал. 1 т. 10 от ЗОП -   „сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт” в ЕЕДОП. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Важно:Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

РАЗДЕЛ IХ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ  И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават документите, свързани с участието в процедурата си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в Деловодството на „МБАЛ-Силистра” АД на адрес: гр. Силистра 7500, обл. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев” №80 Административна сграда ет.2 стая деловодство, всеки работен ден между 08.00 ч. и 16.30 ч.


2. Крайният срок за подаване на офертите е посочен в Обявлението за възлагане на обществена поръчка.




3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.




4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

5. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани на публично заседание от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на „МБАЛ-Силистра” АД на адрес: гр. Силистра 7500, обл. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев” №80 Административна сграда ет.2.

          6. При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възло- жителят публикува в профила на купувача писмени разяснения. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача в четири дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

7. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.
Х. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерия за възлагане: „най-ниска цена” за обособена позиция №1 и за всяка номенклатура от позиция №2 закръглена до вторият знак след десетичната запетая;
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена,което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия на основание чл.58 ал. 1 от ППЗОП.

Проект! 

Д О Г О В О Р


Днес, ____________________ 2018 г. в гр. Силистра между: 
1. „МБАЛ-Силистра”АД, с адрес: гр. Силистра, ул. “П.Мутафчиев” № 80, тел. 086 / 818 446, факс : 086 / 823 917,  БУЛСТАТ: 118501906,  представлявано от Д-р Даниела Костадинова – изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост “КУПУВАЧ” от една страна 

и

2.________________________________________________________________, със седалище и адрес на управление:________________________________________ ________________________________________________________________________
ЕИК по БУЛСТАТ:______________________________, представлявано от _______________________________________________________________________,

В качеството му на_______________________________________________________
от друга страна, наричано за краткост по-долу “ПРОДАВАЧ”.


На основание чл.183 от Закона за обществените поръчки и Решение за определяне на изпълнител № ………/…………… г. на възложителя - Д-р Даниела Костадинова - изпълнителен директор на “МБАЛ-Силистра” АД се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА



1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните разтвори/медицински изделия, наричани по-долу “стоки”, съгласно условията на настоящия договор, по оферта и приложение №1 от настоящия договор.
II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА

ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1. Единичната цена на стоките по чл.1., с включен ДДС, е съгласно оферта /неразделна част от настоящия договор/, както следва:


2.2. Цената е определена до краен получател и включва стойност на стоката, опаковката, застраховка и транспорт.


2.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора, освен в случаите по чл.43, ал. 2 от ЗОП.


2.5. Общата стойност на доставките по договора е  с включен ДДС.......; без ДДС....................

2.6. При отказ или не доставяне в срок на стоките, съгласно настоящия договор, КУПУВАЧЪТ заявява същите свободно, като при по-висока цена от тази посочена в договора, удържа същата от следващо плащане по настоящия договор. 
ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 


3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл.15.3. банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


3.2. Заплащането на  стоките по договора се извършва отложено 60 календарни дни, след представяне на следните документи:


- доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС - оригинал и 2 броя заверени копия;


- приемателно – предавателен протокол, заверен от крайния получател  ;

    - писмени заявки – разпределения;
    - декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител и/или Сертификат за качество – СЕ маркировка.

- документ, от който да е видно датата на производство и датата, до която е годно медицинското изделие, нужни за изчисляване на остатъчния срок на годност на медицинското изделие, заверен от Изпълнителя по договора със свеж печат и гриф „Вярно с оригинала”.


3.3. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно-предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът по чл.3.2. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид.

         3.4. Възложителят извършва плащане на подизпълнителя съгласно чл. 66 ал. 5 ЗОП.

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

 

4.1. Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде доставена в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за количествата, точно определени  в заявката.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок до два дни преди всяка доставка, да уведоми писмено или по факс  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящото доставяне на стоките, предмет на настоящия договора.

4.3. За количества доставени извън заявката по чл.4.1., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане.

 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

 


5.1. За място на доставяне на стоките по този договор се определя  болнична аптека позиция №1 / отделение по хемодиализа позиция №2 при „МБАЛ - Силистра” АД гр. Силистра
5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

 

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

 


6. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до крайните получатели, съгласно чл.9.2

 

VII . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:



7.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде на крайните получатели.

7.2. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани  в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне .



7.3. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл.3.2. от настоящия договор.



7.4. При подписването на договора да представи:



  -документи по чл.58 ал. 1 от ЗОП освен  когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
             
-  гаранция за изпълнение в размер на 5% върху стойността  без ДДС, в една от формите, определени в чл.111 ал. 5 от ЗОП, която гаранция се освобождава в 30 дневен срок, след изпълнение на задълженията на изпълнителят по настоящият договор. При спорове след окончателно решаване на спора.

                        7.5.  При ползване на подизпълнителите, посочени в офертата в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на задълженията си по този Договор;

- да получи съответното заплащане на стойността наа извършените доставки при договорените условия.

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 


8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава:



8.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.



8.2. Да заплати доставените стоки по реда на чл.3 от настоящия договор.


8.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него.


8.4 В случай на неизпълнение на задълженията по този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението на настоящия договор.
IX.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

 


9.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от представител на крайния получател.   


9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и упълномощеният представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписват приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките, едновременно с представянето на разрешение за продажба на партидите, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

 


10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява с нанесена СЕ маркировка.

         10.2.  Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките предмет на настоящия договор, следва да бъде не  по–малък от 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя. 

          10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното приемане остатъчният срок на годност е по – малък  от определения в чл.10.2. от настоящия договор.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:



а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци);



б) качество  (скрити недостатъци):



- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл.1.;



- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.


11.2. Рекламации за явни и скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените стоки, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от Изпълнителната агенция за лекарствата. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти  в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 


11.5. В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.6. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени стоки.

11.7. При рекламация за скрити недостатъци  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаването й да замени  доставените недоговорени по вид / дефектни стоки  за своя сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.


11.8. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява от него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


11.9. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.

 

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.НЕУСТОЙКИ.
12.1. За неизпълнение на всяко едно от задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

12.2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

12.3. При неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото след като получи стойността на неустойките. В случай на отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на дължимите престации, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удоволетворява претенциите си, като задържа  съответната част от гаранцията/предстоящото плащане по договора за изпълнение по чл. 7.4., буква „б” от договора, след което по съответния ред.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА


13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

13.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

 
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.6. Не представлява  “непреодолима сила”  събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ХІV. СПОРОВЕ

 

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

 

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

 

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

     15.2.  За дата на съобщението се смята:

· датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

· датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

· датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

       15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

 

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:
  “МБАЛ – Силистра”АД

    ул.”Петър Мутафчиев “№80

   „ДСК” ЕАД гр. Силистра

    IBAN – BG34STSA93000000582642

     BIC /SWIFT/ - STSABGSF
                 15.4. При промяна на данните по чл.15.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

ХVІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
16.1 Настоящият договор може да бъде прекратен:

16.1.1 По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

16.1.2. При изтичане на срока.

16.1.3. При заличаване от търговския регистър на някоя от страните;

16.1.4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

            16.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

              16.2.1. Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

             16.2.2.  Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

16.2.3. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

  16.2.4. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

ХVІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ


17.1. Правата и задълженията по настоящия договор  не могат да се прехвърлят едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без писменото съгласие на другата страна, освен в случаите на обезпечаване (гарантиране) на задълженията по банкови кредити. 


17.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.


17.3. При установяване на несъответствия в представените стойности на клирънсите (за “Диализатори”), настоящият договор може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със 7-дневно предизвестие, без затова да се дължи неустойка за неизпълнение на договора.  

17.4. Страните по настоящия договор не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 116  от ЗОП.

XVІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
18.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на действие една година, като възложителят може да удължи срока на договора до достигане на прогнозните количества посочени в него  но не с повече от три месеца от датата на неговото изтичане. При удължаване срока на договора разпоредбите на Раздел ІІІ “условия, начин на плащане и срок на плащане“ остават в сила за срока на удължаване.


18.2. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език -  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.......................   
        ИЗПЪЛНИТЕЛ:.......................

/ Д-р Даниела Костадинова /
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:................

/ …………………………………. /
Съгласували:

ВБ – юрист;
ИГ – зам. д-р ик. дейности;
ГГ – ик. ОП.
/наименование на участника/

Образец №2 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА
ПРЕДМЕТ НА ОП: „Доставка на разтвори и медицински изделия  за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД.
По обособена позиция №………………….

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с посочените в документацията за участие условия и изисквания за изпълнение на доставките на стоките, предмет на поръчката,  заявяваме следното:

    1. Приемаме следния начин на плащане – отложено в срок 60 календарни дни, след представяне на следните документи: 


          - доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС - оригинал и 2 броя заверени от изпълнителя копия;



- приемателно - предавателен протокол;




-писмени заявки, изготвени от Възложителят и заверени от крайните получатели;



- декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител и/или Сертификат за качество – СЕ маркировка.

по нашата банкова сметка - Банка ……………………..,IBAN ……………………………….………., BIC ………………………………....

2. Приемаме да изпълняваме поръчката в срок до …………… /……………../ часа, след направена заявка от ваша страна.
3. Прилагаме попълнена техническа спецификация с параметри  на предлаганите от нас разтвори / медицински изделя
4. Прилагаме декларация Образец №3, Образец №4, като неразделна част от техническото ни предложение.
5. Прилагаме документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника /ако е приложимо/.
6. Прилагаме и следните документи описани в т. 14.3.1 от документацията за обществената поръчка…………………………….

      6.1………………………………..;
      6.2………………………………..;

      6.3………………………………..;

      И т.н.………………………………..;

/описват се приложените документи посочени от възложителят в т.14.3.1 от документацията за обществената поръчка, извън тези в  посочените по-горе  от т. 1 до т. 5 /
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (Име и Фамилия)

______________________ (Длъжност на управляващия дружеството на участника)

Образец №3                                     Д Е К Л А Р А Ц И Я
               за съгласие с клаузите на договора

Долуподписаният    /-ната/    
,    с    ЕГН    
,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в 


в качеството    ми    на
................................ на ..................................................
 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура с предмет: „Доставка на разтвори и медицински изделия  за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД.
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество (обединение) като участник в открита процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, приема клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор. 


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

           
Дата: ................... г.                                    
ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 
  








(подпис, печат) 
Образец №4                                        Д Е К Л А Р А Ц И Я

                                                 за срока на валидността на офертата
Долуподписаният    /-ната/    
,    с    ЕГН    
,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в 


в качеството    ми    на
................................ на ............................................
 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура с предмет: „Доставка на разтвори и медицински изделия  за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД.
                                                            Д Е К Л А Р И Р А М:


Срокът на валидността на офертата е 120 календарни дни, след крайния срок за получаване на офертите.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: ................... 2018г.                                    
ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 
  








(подпис, печат) 
Образец №5
Предлагани ценови параметри
                ДО 

                 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

               “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

         АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА” АД

                    ГРАД СИЛИСТРА

от :____________________________________________________________________
/ наименование на кандидата /

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, формирана по цени, както следва /съгласно образеца на възложителя/:
Дата_____________ 2018г.                    Правно обвързващ подпис:_____________

гр. Силистра.[image: image3.png]
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